Приложение № 4

к договору холодного

водоснабжения  № ________

от «___»______________ г.

ПОКАЗАТЕЛИ качества холодной воды

| Наименование показателей | Ед.изм. | пдк |
| --- | --- | --- |
| Цветность | градусы | 20 |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Мутность | мг/л | 1,5 |
| Водород, показатель | ед. рН | 6.-9 |
| Железо (Fе,суммарно) | мг/л | 0,3 |
| Окисляемость(перманг.) | мгО/л | 5 |
| Хлориды | мг/л | 350 |
| Жесткость | град.Ж | 7 |
| Сухой остаток | мг/л | 1000 |
| Аммиак ( по азоту) | мг/л | 2 |
| Нитрит- ион ( N02 ) | мг/л | 3 |
| Нитрат - ион ( N03 ) | мг/л | 45 |
| Сульфаты (S 04) | мг/л | 500 |
| Кремний | мг/л | 10 |
| Свободная углекислота | мг/л |  |
| Сероводород | мг/л | 0,003 |
| Удельная электропроводность | мкСм/см |  |
| Фосфаты (Р04) | мг/л |  |
| Бромид-ион (Вг-) | мг/л | 0,2 |
| Йодид-ион (I -) | мг/л |  |
| Медь (Си суммарно) | мг/л | 1 |
| Фториды (F) | мг/л | 1,5 |
| Марганец ( Мп, суммарно ) | мг/л | ОД |
| Молибден ( Мо,суммарно ) | мг/л | 0,25 |
| Цинк (Zn) | мг/л | 5 |
| Цианиды (CN) | мг/л | 0,035 |
| Свинец ( РЬ, суммарно ) | мг/л | 0,03 |
| Мышьяк (As, суммарно ) | мг/л | 0,05 |
| Ртуть (Нд , суммарно ) | мг/л | 0,0005 |
| Стронций (Sr) | мг/л | 7 |
| Литий (U) | мг/л | 0,03 |
| Кадмий ( Cd , суммарно) | мг/л | 0,001 |
| Бериллий (Be) | мг/л | 0,0002 |
| Кобальт (СО) | мг/л | 0,1 |
| Хром (+6.) | мг/л | 0,05 |
| Никель ( Ni, суммарно ) | мг/л | 0,1 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |
| Нефтепродукты суммарно | мг/л | 0,1 |
| Поверхностно-актив. вещ-ва | мг/л | 0,5 |
| Бор (В,суммарно) | мг/л | 0,5 |
| Сумм.альфа -активность | Бк/л | 0,2 |
| Сумм, бета активность | Бк/л | 1 |
| ОА Радона (Rn 222) | Бк/л | 60 |
| ОКБ в 100мл | КОЕ в 100мл | отс. |
| ТКБ в 100 мл | КОЕ в 100мл | отс. |
| ОбЩ-микроб.число | КОЕ в 1мл | не > 50 |

«Водоснабжающая организация»: МУП «ТКП»

Директор МУП «ТКП»

________________  А.В.Хомутский

М.П.

«Абонент»: _________________________

__________________ ФИО

М.П.